Ausschreibungstext 	Schnelllauftor (vertikal) ST5830-M / ST5830-S

Stand Oktober 2016 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Informationen

| Ausführung -M Max. Torbreite (LB) 4200 mm Max. Torhöhe (LH) 4600 mm Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 170cm/sec (-Ausführung -M) Schliessgeschwindigkeit bis zu 80cm/sec | Ausführung -S Max. Torbreite (LB) 7000 mm Max. Torhöhe (LH) 7000 mm Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 290cm/sec (-Ausführung -S) Schliessgeschwindigkeit bis zu 80cm/sec |
| --- | --- |

* Geschwindigkeiten variieren je nach Torgrösse

Torbeschreibung

Das Schnelllauftor ST5830-M und ST5830-S zeichnen sich durch ihre besonders robuste Bauweise und den besonders geräuscharmen, nahezu verschleissfreien Torlauf aus. Sie eignen sich für den Einsatz an allen üblichen Industriebetrieben mit deutlichen Luftdruckdifferenzen (Windlasten). Für grössere -S Tore steht zudem noch ein zusätzliches Ausstattungspacket “Wind” zur Verfügung. Mit 2,9 m/sek öffnet -S Tore extrem schnell. Abgesehen vom Motor arbeiten diese Tore nahezu verschleissfrei und halten selbst hohe Windlasten problemlos auf. Die Tore laufen dennoch nahezu geräuschlos.

Antrieb

Ein frequenzgesteuerter Schneckenradgetriebemotor beschleunigt und bremst das Tor stufenlos und verschleissfrei.

Steuerung

Die Steuerung ist geeignet für den Anschluss aller üblichen Impulsgeber wie Drucktaster, Radarmelder oder Zugseilschalter, Induktionsschleifen oder Präsenzmelder. Der automatische Zulauf ist einstellbar von 1 bis 300 Sekunden. Möglichkeiten für Schleusensteuerung, unterschiedliche Öffnungshöhen, potentionalfreie Ausgänge sowie Diagnose des Lichtgitters. Auswertung des Lichtgitters als Schliesskantensicherung innerhalb der Steuerung.

Seitenteil

Aus hochwertigem Aluminium,

eloxiert E6EV1, mit hochabriebfesten PE-Führungen. Horizontale Torblattspannung (nicht Escape), innenliegende berührungslose Schliesskantensicherung mittels Lichtgitters bis H 2500mm.

Netzanschluss bauseits

400V/50Hz, Absicherung 10A, Typ K mit Drehstrohmsicherungsautomat (Tore mit Frequenzumrichtersteuerung 230V/50Hz, Absicherung 16A Typ K)

Notöffnung

mit aufsteckbarer Nothandkurbel

Sicherheit

Schliesskantensicherung mit Lichtgitter bis LH 2500mm.

Optionen

-	Lüftungsquerschnitt

-	Nothandkette am Motor

-	Edelstahl-Ausführung V2A

-	Abdeckhaube Alu

-	Schleusensteuerung

-	Bedruckter Torbehang

-	Notöffnung

über Gegengewichtstechnik (-M)

über Pufferbatterie (-S)